**Утверждаю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Главный врач Айманов Н.Б.**

Объявление

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова»**

**КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинской техники для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова»КГУ «УЗ акимата СКО», расположенно по адресу 150400,РК. СКО, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское. ул. Мира, д.1 .

Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской техники | Ед.измер. | Характеристика | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | Кровать акушерская функциональная, механическая, трансформер. | шт | Кровать акушерская функциональная, механическая, трансформер.предназначена для размещения на ней рожениц в течение всего периода нахождения в стационаре до родов, во время родового акта, после родов, а также для выполнения акушерских неполостных операций и манипуляций. Также, кровать может использоваться в качестве кресла при обследованиях.  Кровать представляет собой *неразборную конструкцию*, выполненную в виде сварного каркаса, 2 торцевых спинок, двухсекционного ложа неподвижной панели и односекционного ложа выдвижной панели:  • каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием;     • быстросъёмные торцевые спинки из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, оснащены вставкой из ЛДСП.     • двухсекционное ложе неподвижной панели: спинная секция из стального листа толщиной 0,8 мм с полимерно-порошковым покрытием, тазобедренная секция из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм;     • односекционное ложе выдвижной панели: ножная секция из пластика толщиной 4 мм.  **Регулировка высоты**ложа над полом осуществляется с помощью**гидропривода**.**Регулировка спинной секции,** а также **ложа в сторону головы и в сторону ног** осуществляется с помощью **пневмопружин**.  Кровать комплектуется следующим приспособлениями:     • Боковые ограждения:     − изготовлены из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием;     − устанавливаются на планках-направляющих, расположенных на боковых сторонах спинной секции.     • Матрац неподвижной панели:     − изготовлен из пенополиуретана толщиной 50 мм в съемном чехле из винилискожи.     − крепится при помощи "липучек".     • Матрац выдвижной панели:     − изготовлен из пенополиуретана толщиной 100 мм в съемном чехле из винилискожи.     • Опоры для стоп:     − изготовлены из стальной трубы и обтянут съемным чехлом из винилискожи с амортизатором;     − устанавливаются на месте съемной торцевой спинки выдвижной панели.     − расположены под углом 90° относительно ложа.     • Подколенники:     − изготовлены из стального листа и обтянуты съемным чехлом из винилискожи со вставкой из пенополиуретана;     − крепятся на планках-направляющих, расположенных на боковых сторонах тазовой секции, и регулируются по высоте и углу наклона с последующей фиксацией при помощи зажимов;     − укомплектованы ремнями, фиксирующими голень.     • Ручки для потуг:     − изготовлены из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, оснащены термоусадочной пленкой;      − устанавливаются на боковых планках-направляющих тазобедренной секции, регулируются по направляющей вдоль тазовой секции.     • Тазик (для сбора жидкости):     − изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм;     − устанавливается в кассету, расположенную под основанием ложа кровати, при необходимости может быть выдвинут.  По боковым сторонам кровати установлены пластмассовые угловые роликовые бамперы, диаметром 100 мм.  Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 125 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса.  Изделие поставляется *в собранном виде* в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.**Стандартная комплектация:**     • Боковые ограждения (2 штуки)     • Матрац выдвижной панели     • Матрац спинной и тазовой секций неподвижной панели     • Опоры для стоп (2 штуки)     • Подколенники (2 штуки)     • Ручки для потуг (2 штуки)     • Тазик (для сбора жидкости)     • Тазик почкообразный**Дополнительная комплектация:**     • Опорная дуга     • Столик для инъекций     • Тазик со сливом     • Штатив для вливаний  Срок гарантийного обслуживания- не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эсплуатацию.  Срок поставки- в течении 15 календарных дней с момента подписания договора. | 1 | 1 450 000 тг. | 1 450 000тг. |

Потенциальный Поставщик предоставляет документы согласно пункта 106 Правил.

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 10 ч. 00 мин 27.11.2017г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 10 ч. 00 мин 05.12.2017г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями**

**-** СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1, 14 ч. 00 мин. 05.12.2017г.

**Место предоставления документов:** СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1, 2 этаж, бухгалтерия.

**Сроки и условия поставки: в течении 15 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 35) 2-22-23**

**Эл.адрес:** *musrep\_rp@mail.ru*

**Бекітемін\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Бас дәрігер Айманов Н.Б**

Хабарландыру

**«Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК**

**«СҚО әкімдігінің ДСБ» КМК**

**ТМККК үшін медициналық техника**

**сатып алу туралы хабарлайды**

**электрондық сатып алу тәсілі бойынша құндылық ұсыныстарды сұрату әдісімен**

**Тапсырыс беруші/мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы**: «СҚО әкімдігінің ДСБ», «Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК150400 ҚР. СҚО, Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы Новоишим с. Мир к. 1 үй. мекен-жайы бойынша орналасқан.

Келесі тауарларды бағалық ұсыныстарды сұрату бойынша сатып алу тәсілін жүргізу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/б | Медициналық техника атауы | Бірлік  Өлшем | Сипаты | Саны | Бағасы | Сатып алу үшін бөлінген сома |
| 1 | Акушерлық функционалдық механикалық тансформер төсек орны | дана | Акушерлық функционалдық механикалық тансформер төсек орны босанатын әйелдерді барлық станцинарлық уақытта станционарда босанғанға дейін, босану актысы кезінде, босағаннан кейін, сонымен қатар акушерлік қуысты емес ота мен манипуляциялар жасау үшін, орналастыруға арналған. Сонымен қатар тексеру бырысында орынды кресло негізігде қолдануға болады.  *конструкциясы*, дәнекерленген қаңқа түрінде орындалған, 2 бүйір арқасы, екі секциялық қозғалмайтын панелдер және бір секциялы қозғалмалы панель.  • полимерлі ұнтақпен жабылған құрыш құбырларынан жасалаған қаңқа;     • полимерлі ұнтақпен жабылған құрыш құбырларынан жасалаған тез шешілетін бүйір арқалары ЛДСП жасалған кірістірумен жасақталған.     • жылжымайтын панельдің екі секциялық жатын орнында: полимерлі ұнтақпен жабылған арқа бөлігі қалыңдығы 0,8 мм құрыштан жасалған;     • панелдің бір секциялы жатын орны: қалыңдығы 4 мм пластиктан жасалған аяқ басу бөлігі.  **Биіктікті реттеу**жатын орнысәкінің үстінен **гидропривод** көмегі арқылы іске асырылады. **Қабырға бөлігін,** сонымен қатар **жатын орны** **бас жығына және аяқ жағына реттеу пневмосерпілістер** көмегімен іске асырылады.  Орын келесі жабдықтармен ықшамдалады:     • Жақтау қоршаулары:     − полимерлі ұнтақпен жабылған құрыш құбырларынан жасалынған;     − арқа секциясының жақтау қабырғаларында орналасқан бағыт планкаларына орнатылады.     • Жылжымайтын панель матрасы:     − алмалы қапшығы винилистерісінен жасалған қалыңдығы 100 мм полиуретанды көбіктен жасалынған.     − «жабысқақ» көмегі арқылы бекітіледі.     • Жылжыйтын панель матрасы:     − алмалы қапшығы винилистерісінен жасалған қалыңдығы 50 мм полиуретанды көбіктен жасалынған.     − «жабысқақ» көмегі арқылы бекітіледі.    • Табанға арналған тіреуіш:     − құрыш құбырынан жасалынған және винилстерісінен жасалған серпілгіштерден жасалынған;     − жылжымлы панельдің алып-салмалы бүйірлі арқасында орналастырылады.      − расположены под углом жатын орныға қатысты 90° бұрышта орналасқан.     • Тізе астына арналған:     − құрыш беттерінен жасалынған және винилстерісімен алып-салмалы полиуретан көбігін кірістірілген қапшықпен қапталынған;     − мықын секциясының бүйір қабырғаларында орналастырылған бағыттау планкаларына бекітіледі және биіктігі мен жатқызу бұрышы реттеліп, қыспалармен бекітіледі;     − тізені бекітуге арналған белбеулермен жабдықталған.     • Толғақ кезіне арналған қол ұстағыштар:     − полимерлі ұнтақпен жабылған болат құбырларынан жасалынған, термоотырғы пленкасымен жарақтандырылған;      − мықын-сан секциясының бүйір қабырғаларында орналастырылған бағыттау планкаларына бекітіледі және ұзындық бағытта реттеледі.     • Шара (сұйықтықты жинауға арналған):     − 0,5 мм қалыңдықтағы тотықпайтын болаттан жасалынған;     −орынның жату негізінде орналасқан касетаға бекітіледі, қажет кезінде тартып шығарылады.  Орынның бүйір жақтарынан диаметрі 100 мм пластмасадан жасылынған бұрышты роликті бамперлер орналастырылған.  Орын әр дөңгелекті тежеуіші бар диаметрі 125 мм өздігінен бағытталатын 4 дөңгелекке орналастырылған.  Заттар гофрокартонды топтамада *жиналған түрде* және/немесе ағаш тошаларында жеткізіледі.**Стандартты ықшамдау:**     • Бүйірлі қоршаулар (2 дана)     • Жылжымалы панель матрасы     • қазғалмайтын панельдің арқалық және мықындық матрасы     • өкшеге арналған тіреуіштер (2 дана)     • Тізе астына арналған (2 дана)     • Толғаққа арналған ұстағыштар (2 дана)     • Шара (сұйықтықты жинауға арналған)     • Бүйрек тәрізді шара**Қосымша жабдықтар:**     • Тіреуіш доғасы     • Екпеге арналған стөлше     • Ақпасы бар шара     • Құйуға арналған штатив  Кепілдік қызмет көрсету мерзімі – жабдықты қолданысқа енгізген мезеттен бастап 37 айдан кем емес.  Жеткізу мерзімі – шартқа қол қойылған мезетінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. | 1 | 1 450 000тг. | 1 450 000тг. |

Потенциалды жабдықтаушы құжаттарды Ережелердің 106 тармағына сәйкес ұсынады.

**Потенциалды жабдықтаушылардың баға ұсынысын беру мерзімі:**

- баға ұсыныстарын ұсынудың басталуы – 10 с. 00 мин 27.11.2017ж.

- баға ұсыныстарын ұсынудың аяқталуы - 10 с. 00 мин 05.12.2017ж.

**Баға ұсынысымен конвертті ашудың күні,уақыты және орны**

**-** СҚО,Ғабит Мүсірепов атындағы аудан.Новоишим с.Мир к-сі1.,14 ч. 00 мин. 05.12.2017г.

**Құжаттарды ұсыну орны:** СҚО, Ғабит Мүсірепов атындағы аудан. Новоишим с.Мир к-сі.1, 2 қабат, бухгалтерия.

**Жеткізу мерзімі және уақыты:шартқа қол қойылған мезеттен бастап 15 күн тізбелік күн ішінде**

**Тауарды жеткізу орны:** СҚО, Ғабит Мүсірепов атындағы аудан. Новоишим с. Мир к-сі.1

**Төлем мерзімі және жағдайы:** жетізілген тауар үшін есеп айырысу тауарды жеткізу фактісі бойынша ұсынылған есеп-фактурасына сәйкес ақша қаражатын 30 банк күн ішінде жабдықтаушының есеп айырысу шотына аудару жолымен жүргізіледі.

Дәрілік заттар, медициналық тағайындау бұйымдары КР тіркелуі және қолданысқа дайын болуы тиіс.

Дәрілік заттарды жеткізу барысында ілеспе құжатында әр атауға сертификат сәйкестілігінің нөмірі және оның қолданыс мерзімі көрсетілуі қажет. Жарамдылықтың қалдық мерзімі 50% кем болмауы тиіс.

Жабдықтаушы тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізуге қатысты келесі құжаттарды ұсынады:

* Жеткізілген Тауар бірлігіне бағасы көрсетілген есеп-фактурасы.

**Баға ұсынысына тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуге байланысты, потенциалды жабдықтаушының барлық шығындары енгізілуі қажет.**

**Қосымша ақпаратты және анықтамаларды:**

**8(715 35) 2-22-23 телефоны бойынша алуға болады**

**Эл.адрес:** *musrep\_rp@mail.ru*