## Лист1
№1 қосымша Приложение №1
№ | Атауы/ Наименование | Сипаттама/Характеристика | Өлшем бірлігі/ Ед.измер. | Саны/ Кол-во | Бағасы/ Цена | Соммасы (теңге)/ Сумма (тенге) | Сроки и условия поставки | Место поставки
1 | Гликозированный гемоглобин для работы на полуавтоматическом биохимическом анализаторе StarDust MC15 | Гликолизированный гемоглобин для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 - диагностический реагент для количественного определения гликированного гемоглобина в цельной крови на фотометрических системах | набор | 1 | 218000 | 218000 | после подписания договора по заявке заказчика в течении 3-х рабочих дней, до склада заказчика | СКО, р-он им. Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Мира,1
2 | Гемолизирующий раствор 500мл для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Гемолизирующий раствор 500мл для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15-биохимический набор растворителя сыворотки для фотометрического количественного определения | набор | 1 | 26000 | 26000
3 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения железа в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения железа в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 100мл | набор | 2 | 22000 | 44000
4 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения натрия в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения натрия в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 100мл | набор | 2 | 135000 | 270000
5 | Холестерин ЛПНП для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Холестерин ЛПНП - биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного определения Липопротеида низкой плотности в сыворотке или плазме крови в комплектедля полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 125 мл | набор | 3 | 212000 | 636000
6 | Холестерин ЛПВП для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Холестерин ЛПВП -биохимический липидный набор оеагентов для фотометрического количественного определения Липопротеида высокой плотности в сыворотке или плазме крови в комплектедля полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 125мл | набор | 3 | 115000 | 345000
7 | Пластиковые кюветы для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Пластиковые кюветы 100штук в упаковке (15луночные) для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | упаковка | 7 | 99000 | 693000
8 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина общего в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина общего в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 125 мл | набор | 12 | 20000 | 240000
9 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина прямого в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина прямого в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15,125 мл | набор | 6 | 21000 | 126000
10 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Общего белка в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Общего белка в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 125 мл | набор | 16 | 16000 | 256000
11 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Мочевины в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Мочевины в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 100мл | набор | 18 | 20000 | 360000
12 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Креатинина в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Креатинина в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15. 2*50ml+2*50ml+1ml | набор | 18 | 16000 | 288000
13 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аланинаминотрансферазы (ALT UV FS) для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аланинаминотрансферазы (ALT UV FS) для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 (1*80ml+1*20ml) | набор | 18 | 20000 | 360000
14 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аспартатаминотрансферазы (AST UV FS) для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аспартатаминотрансферазы (AST UV FS) для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 (1*80ml+1*20ml) | набор | 18 | 20000 | 360000
15 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Глюкозы в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Глюкозы в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 125 мл | набор | 18 | 16000 | 288000
16 | Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного определения Холестерина в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного определения Холестерина в сыворотке или плазме крови в комплекте для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 125 мл | набор | 4 | 25000 | 100000
17 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения а-Амилазы кинетический для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения а-Амилазы кинетический для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 125 мл | набор | 3 | 110000 | 330000
18 | Калибратор для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Калибратор - набор из 4-х стабильных калибраторов различных уровней для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 4*3мл | набор | 1 | 20000 | 20000
19 | Контроль гликолизированного гемоглобина уровень1 для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Контроль гликолизированного гемоглобина уровень1 для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | набор | 1 | 21000 | 21000
20 | Контроль гликолизированного гемоглобина уровень2 для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Контроль гликолизированного гемоглобина уровень2 для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | набор | 1 | 21000 | 21000
21 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Калия в сыворотке или плазме крови в комплекте для биохимического анализатора StarDust MC15 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Калия в сыворотке или плазме крови в комплекте для биохимического анализатора StarDust MC16, 125 мл | набор | 3 | 119000 | 357000
22 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Кальция в сыворотке или плазме крови в комплекте | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Кальция в сыворотке или плазме крови в комплекте, 125 мл | набор | 4 | 21000 | 84000
23 | Мультикалибратор для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Мультикалибратор для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 6*3 мл | набор | 2 | 74000 | 148000
24 | Контрольная человеческая сыворотка, норма для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Контрольная человеческая сыворотка, норма для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 6*5 мл | набор | 2 | 87000 | 174000
25 | Контрольная человеческая сыворотка, патология для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Контрольная человеческая сыворотка, патология для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15, 6*5 мл | набор | 2 | 94000 | 188000
26 | Фотометрическая лампа для полуавтоматического биохимического анализатора StarDust MC15 | Фотометрическая лампа, электрический источник света, служащий для воспроизведения определенного числа единиц той или иной световой величины для биохимического анализатора.Мощность 20Вт/12 Вольт. Охлаждение лампы водой Срок эксплуатации в анализаторе не менее 2000 часов | штука | 1 | 98000 | 98000
27 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Магнияв сыворотке или плазме крови в комплекте, 125 мл для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Фасовка: R 5х25 мл + 1х3 мл стандарт Метод :Фотометрический тест с ксилидиновым синим. Компоненты реакционной смеси и их концентрации. Реагент:Этаноламин, моль/л pH 11.0 0,75 ГЭДТА (Гликольэфирдиамин- тетрауксусная кислота), мкмоль/л 60 Ксилидиновый синий, мкмоль/л 110 Детергенты Стандарт, мг/дл (ммоль/л): 2 (0.82) Стабильность и хранение Реагент стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С при отсутствии загрязнения. Не замораживать реагент! Стандарт стабилен до конца указанного в сроке годности месяца при хранении при температуре 2–25°С Специфичность / Помехоустойчивость Интерференция аскорбиновой кислоты до 30 мг / дл не наблюдалась, билирубин до 40 мг / дл, липемия до 2000 мг / дл триглицеридов и кальций до 25 мг / дл. Гемоглобин мешает, потому что магний высвобождается эритроцитами. Чувствительность / Предел обнаружения Нижний предел обнаружения составляет 0,05 мг / дл (0,02 ммоль / л). | набор | 1 | 22000 | 22000
28 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Триглицеридов (5 минут) в сыворотке или плазме крови в комплекте для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Фасовка: R 5х25 мл + 1х3 мл стандарт Метод Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой (ГФO). Компоненты и их концентрации в реакционной смеси Реагент: Good's буфер, ммоль/л pH 6.7 50 4-Хлорфенол, ммоль/л 4 АТФ, ммоль/л 2 Mg2+, ммоль/л 15 Глицерокиназа (ГК), кЕ/л ≥ 0.4 Пероксидаза (ПOД), кЕ/л ≥2 Липопротеин липаза (ЛПЛ), кЕ/л ≥4 4-Аминоантипирин, ммоль/л 0.5 Глицерол-3-фосфатоксидаза (ГФO), кЕ/л≥1.5 Стандарт, мг/дл(ммоль/л): 200(2.3) Специфичность / Помехоустойчивость Интерференции аскорбиновой кислоты до 3 мг / дл не наблюдались конъюгированный билирубин до 40 мг / дл, путем неконъюгированного билирубина до 9 мг / дл и гемоглобина до 500 мг / дл. Чувствительность / Предел обнаружения Нижний предел обнаружения составляет 1 мг / дл. Стабильность и хранение Реагент стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С, в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагент! Стандарт стабилен до конца указанного в сроке годности месяца при хранении при температуре 2–25°С. Примечание: Необходимо упомянуть, что случайные изменения окраски не влияют на точность измерения, если оптическая плотность реагента меньше 0.3 при 546 нм. | набор | 2 | 36000 | 72000
29 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Щелочной фосфатазы для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Фасовка: R1 5х20 мл + R2 1х25 мл R1 5х80 мл + R2 1х100 мл Метод Кинетический фотометрический тест, оптимизированный стандартный метод в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии). Компоненты и их концентрации в реакционной смеси R1: Диэтаноламин, моль/л pH 9.8 1.0 Хлорид магния, ммоль/л 0.5 R2: п-Нитрофенилфосфат, ммоль/л 10 Стабильность и хранение Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С, в защищенном от света месте. | набор | 2 | 17000 | 34000
30 | Мочевая кислота для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Фасовка R1 4*20 мл + R2 1*20 мл + 1*3 мл стандарт Справка [1, 2] Реагенты Компоненты и их концентрации в реакционной смеси R1: Фосфатный буфер, ммоль/л pH 7.0 100 TOOS, ммоль/л 1 Аскорбатоксидаза, кЕ/л 1 R2: Фосфатный буфер, ммоль/л pH 7.0 100 4-Аминоантипирин, ммоль/л 0.3 K4[Fe(CN)6], мкмоль/л 10 Пероксидаза (ПOД), кЕ/л 1 Уриказа, Е/л Стабильность и хранение Реагенты и стандарт стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С, в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты! Специфичность / Помехоустойчивость Влияние билирубина до 20 мг / дл не наблюдалось, гемоглобин до 400 мг / дл, аскорбиновая кислота до 30 мг / дл и Липемия до 2000 мг / дл триглицеридов. Чувствительность / Предел обнаружения Нижний предел обнаружения составляет 0,3 мг / дл (18 мкмоль / л). | набор | 2 | 19000 | 38000
31 | Калибратор липидов для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Фасовка: 3x2 мл Набор из трех стабилизированных жидких калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Калибратор липопротеидов,фосфолипидов, жирных кислот. Хранение: Мультикалибратор в нераскрытых флаконах должен храниться при t 2-8 C Стабильность: В нераскрытых флаконах мультикалибратор стабилен до конца срока годности. | набор | 1 | 138000 | 138000
32 | Калибратор гликолизированного гемоглобина для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Калибраторный набор для использования в тестах для количественного определения на фотометрические системы жидкий представляет собой набор из четырех жидких стабильных калибраторов с различные уровни в зависимости от материала крови человека (эритроциты). Набор калибраторов жидкости TruCal HbA1c готов к использованию Калибраторы как неоткрытые, так и открытые должны храниться при 2 - 8 ° C, защищен от света и тепла. стабильность Неоткрытое и открытое: Максимум 15 месяцев в течение указанного срока годности, если загрязнение и испарение исключаются после вскрытия бутылки. | набор | 1 | 104000 | 104000
33 | Хлориды для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Диагностический реагент для количественного определения хлорида в сыворотке или плазме на фотометрическом системы Хлорид является самым важным анионом в сыворотке, кроме бикарбоната. Вместе с натрием он представляет собой необходимый осмотически активный компонент в плазме, который участвует в поддержании воды распределение и анион-катион-баланс. Сывороточные концентрации хлорид прямо коррелирует с уровнями натрия и косвенно с бикарбонат. Повышенные значения хлоридов происходят при дегидратации, метаболический ацидоз, связанный с длительной диареей и потеря бикарбоната, почечная недостаточность и эндокринологические расстройства как снижение или повышение функции надпочечников. Снижение значения наблюдаются при метаболическом ацидозе с повышенным производство органических кислот, солеотверждающийся нефрит и чрезмерное потливость. метод Фотометрический тест с использованием перхлората железа (III) Принцип Хлорид образует с ионами железа трехцветный комплекс, поглощение измеряется при 340 нм. Обесцвечивающий агент в реагенте 2 вытесняет хлорид из комплекса, тем самым обесцвечивая решение. Разница в поглощении между цветным и обесцвеченное состояние раствора пропорционально концентрации хлорида в пробе. Реактивы Компоненты и концентрации R1: метансульфокислота pH <1,0 1 - 5% Перхлорат железа (III) <1% R2: неорганическая соль <3% | набор | 1 | 54000 | 54000
34 | Фосфор для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Диагностический реагент для количественного определения фосфора в сыворотке, плазме или моче на фотометрические системы Фосфор существует в организме почти исключительно в виде фосфатов, в основном как неорганическое вещество костей, но и в клетках фосфолипиды и нуклеиновые кислоты, а также в аденозине трифосфат, который участвует в передаче энергии. В плазме это присутствует в виде фосфата кальция; следовательно, уровень плазмы Фосфор тесно связан с уровнем кальция. Измерение фосфора в сыворотке и моче в основном проводится для выявления заболеваний почек, костей и околощитовидной железы железы. Повышенные концентрации обнаруживаются при почечной недостаточности, гипопаратиреоз, псевдогиперпаратиреоз и потеря фосфат кальция из костей и клеток. Снижение значений происходит в мальабсорбция, гиперпаратиреоз и дефицит витамина D. Дополнительную информацию можно получить по дополнительной измерение кальция. метод Фотометрический УФ тест с определением конечной точки Принцип Молибдат аммония + серная кислота + фосфат Инорг. фосфорно-молибдатный комплекс Максимальное комплексное поглощение при 340 нм. Реактивы Компоненты и концентрации R1: буфер глицин / серная кислота 50 ммоль / л R2: глициновый буфер 50 ммоль / л Молибдат аммония 1,75 ммоль / л Стандарт (фосфор): 5 мг / дл (1,61 ммоль / л) Тест был разработан для определения фосфора концентрации в диапазоне измерений от 0,2 до 30 мг / дл (0,065 - 9,69 ммоль / л). Специфичность / Помехоустойчивость Интерференция аскорбиновой кислоты до 30 мг / дл не наблюдалась, билирубин до 60 мг / дл, гемоглобин до 1000 мг / дл и липемия до 2000 мг / дл триглицеридов. Чувствительность / Предел обнаружения Нижний предел обнаружения составляет 0,2 мг / дл (0,065 ммоль / л). | набор | 1 | 14000 | 14000
35 | Тимоловая проба для биохимического анализатора StarDust MC 15 | Тимоловая проба -набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке (плазме) крови человека. Фасовка 3*11мл+1*10мл+1*5мл | набор | 1 | 9696 | 9696
| Итого: |  |  |  |  | 6536696
2-бөлімнің 3-тарауының 75-тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген нысанда бір ғана баға ұсынысын береді. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы лицензиялаушы органдар жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқықтарын растайтын рұқсат бар. , тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық өнімнің сипаттамасы мен көлемін қызметтер
Согласно п. 75 главы 3 Раздела 2,Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг